


ALLEGATO Y
All’Università degli Studi di Sassari
OGGETTO Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPE E ARREDI TECNICI NUOVO EDIFICIO FARMACIA POLO DI MONSERRATO SASSARI CUP J84D22001620006 - CPV: 39141500-7 CPV: 3918000-4  CPV: 39180000-7 - Cui: 00196350904+2022+2+0054
CIG BC90A70449
SCHEDA OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI NATURA TABELLARE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
……………………………………………………………….……………………..

nato il
………….………a…………….……………………………..….……….

in qualità di
 FORMCHECKBOX 
 Legale rappresentante


 FORMCHECKBOX 
 Procuratore

dell’impresa
….………………………………………………………………….………

con sede in
………………………………………………………………….…………

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ………………………………………………………

telefono
………………..……………………………….

con codice fiscale n
………..……………………………………………………………………

con partita IVA n
………..……………………………………………………………………

DICHIARA
ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445,
· consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alla sanzione dell’esclusione del concorrente dalla gara
· consapevole che il punteggio per ogni singolo subcriterio deve risultare accompagnato da specifica e distinta certificazione, autocertificazione di documentazione del singolo requisito posseduto;
· consapevole che la mancanza di specifica e distinta certificazione o autocertificazione porterà alla NON ASSEGNAZIONE dello specifico punteggio da parte della commissione;

· consapevole che la commissione nella sua autonoma e specifica valutazione del singolo criterio potrà portare alla eventuale NON ASSEGNAZIONE di punteggi non suffragati da sufficiente o idonea certificazione o autocertificazione di documentazione.
NB barrare l’offerta di interesse per singolo subcriterio

	n°
	criteri di valutazione
	punti max
	sub criteri
	
	sub-criteri di valutazione
	punti T max
	CERTIFICAZIONE O DOCUMENTO 

SI/NO

	1
	1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STRUTTURALI/FUNZIONALI
	26
	1.1 Certiﬁcazioni dell’arredo
	5
	Rilasciate da ente TUV
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	Rilasciate da altro ente
	⃝ 4 punti
	

	
	
	
	
	
	autocertiﬁcazioni
	⃝ 0 punti
	

	
	
	
	1.2 Alzata tecnica e struttura banco : materiale
	5
	Struttura portante e pannelli porta utenze realizzati in acciaio  verniciato
	⃝  5 punti
	

	
	
	
	
	
	Struttura portante e pannelli porta utenze realizzati in altri materiali (alluminio /materiale plastico)
	⃝ 2 punti
	


	
	
	
	1.3 Struttura portante della cappa
	5
	Conﬁgurazione a “U rovescia”
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	Conﬁgurazione a  “C”
	⃝ 2 punti
	

	
	
	
	
	
	Altre conﬁgurazioni
	⃝ 0 punti
	

	
	
	
	1.4 Cappe chimiche: larghezza utile dell’accesso al piano misurata sul fronte cappa. (riferito ad una cappa chimica con larghezza pari a 1800mm)
	6
	≥ di 1700mm (pari a circa il 95%) in tutte le posizioni inclusa la zona di accesso alla cappa
	⃝ 6 punti
	

	
	
	
	
	
	≥ di 1650 e < di 1700mm in tutte le posizioni inclusa la zona di accesso alla cappa
	⃝ 3 punti
	

	
	
	
	
	
	Altre dimensioni
	⃝ 0 punti
	

	
	
	
	1.5. Presenza di ﬂusso di supporto interno cappa certiﬁcato (il certiﬁcato secondo la EN 14175 da allegare in fase di gara deve esplicitare il modello con la presenza del ﬂusso di supporto) -Al ﬁne di garantire una maggiore sicurezza per l’operatore le cappe potranno essere fornite di dispositivo posizionato sotto il piano di lavoro utile a  convogliare i ﬂussi d’aria d’ingresso verso la canalizzazione
	5
	 Punti per presenza dispositivo.
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	 Punti per assenza dispositivo.
	⃝ 0 punti
	

	3
	3. TIPOLOGIA DI GARANZIA ED ASSISTENZA POST VENDITA
	…15
	3.1 Estensione della garanzia standard sul materiale e sulle parti di ricambio fornito superiore ai 24 mesi.

Saranno assegnati 0 punti se non verranno proposte migliorie   e   assegnati   punti all’offerta  che  garantirà  una maggiore  garanzia  rispetto  i 24  mesi  richiesti  ﬁno  ad  un massimo  di  48  mesi
	5
	estensione di ulteriori 24 mesi 5 punti
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	estensione di ulteriori 12 mesi 2,5 punti
	⃝ 2,5 punti
	

	
	
	
	
	
	nessuna miglioria
	⃝ 0 punti
	

	
	
	
	3.2 Supporto tecnico - Viene valutato come servizio il supporto nella prima messa in funzione da parte di un tecnico specializzato.

L’operatore economico può garantire all’Amministrazione

alcune giornate ( 6 ore ciascuna) di formazione sull’uso delle cappe, dei DPC, breve corso sul rischio chimico e sulle normative vigenti. - Per ottenere tale punteggio è necessario allegare una dichiarazione per concedere il supporto di tecnici.
	5
	5 giornate
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	2 giornate
	⃝ 2 punti
	

	
	
	
	
	
	Nessuna giornata
	⃝ 0 punti
	

	
	
	
	3.3 Disponibilità pezzi di ricambio e della serie arredi /cappe ﬁno a 10 anni rispetto ai 5 richiesti in Capitolato
	5
	8 anni
	⃝ 5 punti
	

	
	
	
	
	
	5 anni
	⃝ 3 punti
	

	
	
	
	
	
	Fino a 5 anni come da Capitolato
	⃝ 0 punti
	

	4
	4. PROGETTAZIONE LAYOUT IN BIM  MAX PUNTI 5
	5
	Progettazione esecutiva parti arredi con l’utilizzo di metodologia BIM secondo la norma UNI 11337 -ISO 19650 allegato I9 del Codice Appalti

con BIM coordinator interno all’azienda
	5
	Il punteggio sarà attribuito all’azienda che ha nel proprio organico la ﬁgura del BIM cordinator.
	⃝ 5 punti
	

	5
	5. CERTIFICAZIONI AZIENDALI SU SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA
	10
	Possesso Certiﬁcazione PEFC
	4
	posseduta dal Produttore dell’arredo
	⃝ 4 punti
	

	
	
	
	
	
	posseduta solamente dal fornitore di materiale ligneo
	⃝ 2 punti
	

	
	
	
	Possesso certiﬁcazione 
EN 50001:2018
	4
	posseduto dal produttore arredi tecnici
	⃝ 4 punti
	

	
	
	
	Possesso certiﬁcazione
 EN 45001:2018
	2
	posseduto dal produttore arredi tecnici
	⃝ 2 punti
	


            TOTALE      _______   Punti
DICHIARA INOLTRE
Di allegare n ______ copie conformi all’originale delle suddette certificazioni o autocertificazioni di documentazione
FIRMA DIGITALE
N.B: Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la relativa procura.
1

